| STUDIO TECNICO QUALITY LIFE VIA MAZZINI, 64 19038 - SARZANA (SP) Partita IVA: 00312890114 Codice fiscale: 00312890114 Telefono: 0187622198 - Fax: 0187627172 e-mail: info@geonetwork.it |  |
| --- | --- |

RELAZIONE DI

DUE DILIGENCE IMMOBILIARE

Immobile sito in

Sarzana (SP), Viale Dante Alighieri n. 29

| Sarzana, 28 maggio 2020 |  |
| --- | --- |
|  | Geometra Carlo Rossi |

1. SCOPO DELLA DUE DILIGENCE

La presente relazione di Due Diligence Immobiliare viene redatta allo scopo di evidenziare gli elementi che caratterizzano l'immobile esaminato ed è finalizzata a verificare, sotto il profilo urbanistico, edilizio, catastale ed impiantistico, la conformità dell'immobile stesso ai requisiti normativi in vigore ed ai requisiti qualitativi previsti. Verranno altresì evidenziate eventuali difformità e criticità che possano impedire l'immediata commercializzazione del bene o il suo utilizzo, indicandone i costi per eventuali regolarizzazioni o interventi di manutenzione e adeguamento.

2. COMMITTENTI

- Bianchi Maria, nata a La Spezia (SP) il giorno 4 gennaio 1975, residente in Sarzana (SP), Via Mazzini n. 68, codice fiscale BNC MRA 75A44 E463W, coniugata in regime di separazione dei beni e

- Verdi Giuseppe, nato a La Spezia (SP) il giorno 11 aprile 1968, residente in Sarzana (SP), Via Mazzini n. 68, codice fiscale VRD GPP 68D11 E463L, coniugato in regime di separazione dei beni.

3. TECNICO REDATTORE

- Geometra Carlo Rossi, nato a La Spezia (SP) il giorno 17 marzo 1965, residente in Sondrio (SO), Via Roma n. 11, codice fiscale RSS CRL 65C17 E463Y, con studio in Sondrio (SO), Via Roma n. 11, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio al n. 1946.

4. IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile sito in Sarzana (SP), Viale Dante Alighieri n. 29.

DESCRIZIONE E CONFINI

Unità immobiliare composta da cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, disimpegno, due portici e annessa corte al piano terra e da locale di sgombero, stenditoio e lavanderia al piano primo sottotetto con pertinenziale garage al piano terra nonchè area urbana di mq. 140 adibita a strada, il tutto confinante con immobili individuati dai mappali 472, 176, 748, 177 e Canale Lunense

DATI CATASTALI

- Catasto Fabbricati, foglio 24, particella 770, sub. 8, categoria A/7, classe 1, consistenza 8 vani, rendita catastale € 1.239,50, valore catastale € 156.177,00

- Catasto Fabbricati, foglio 24, particella 770, sub. 5, categoria C/6, classe 2, consistenza 27 m², rendita catastale € 101,79, valore catastale € 12.825,54

- Catasto Fabbricati, foglio 24, particella 770, sub. 7, consistenza 140 m²

| CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE | Sup. lorda | Percentuale | Sup. comm. |
| --- | --- | --- | --- |
| Unità principale | 111,00 | 100% | 111,00 |
| Porticati | 20,00 | 35% | 7,00 |
| Mansarda | 90,00 | 75% | 67,50 |
| Giardino | 500,00 | 5% | 25,00 |
| Garage | 30,00 | 50% | 15,00 |
| Locale caldaia | 2,50 | 15% | 0,38 |
| Superficie commerciale totale, m² |  |  | 225,88 |

5. ACCERTAMENTI SVOLTI

- Acquisizione documentale. Ispezioni presso vari uffici in data 10 maggio 2020

- Sopralluogo e rilievo dell'immobile in data 21 maggio 2020

6. ANALISI LEGALE ED AMMINISTRATIVA

Giudizio di conformità: CONFORME

INTESTAZIONE

VERDI GIUSEPPE (1/2 nuda proprietà); BIANCHI MARIA (1/2 nuda proprietà); ROSSI PAOLA (1/1 usufrutto)

ATTI DI PROVENIENZA - TITOLI DI PROPRIETA'

- Per la quota pari a 1/1 della piena proprietà, tramite atto di compravendita a rogito Notaio Romolo Romani di Sarzana in data 20 dicembre 2006, repertorio 35312, raccolta 19623, registrato a Sarzana in data 28 dicembre 2006 al n. 3540 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Sarzana in data 29 dicembre 2006 al n. 6377

6.1. VINCOLI

- Vincolo idrogeologico

- Vincolo paesaggistico-ambientale

7. ANALISI CATASTALE E IPOTECARIA

Giudizio di conformità: CONFORME

7.1. PLANIMETRIE CATASTALI

Dalla sovrapposizione tra la planimetria catastale ed il rilievo dello stato attuale emergono minime difformità grafiche che si ritengono non essere fiscalmente rilevanti.

- Planimetria abitazione e corte in data 12 luglio 2019

- Planimetria garage in data 12 luglio 2019

7.2. VISURE CATASTALI

- Visura catastale in data 12 luglio 2019

8. ANALISI URBANISTICA ED EDILIZIA

Giudizio di conformità: CONFORME

- Concessione Edilizia n. 311-2001 del 11 settembre 2002

- Certificato di abitabilità, prot.3514 del 30 gennaio 2006

9. ANALISI STRUTTURALE

Giudizio di conformità: CONFORME

Dalle verifiche effettuate non sono state individuate lesioni, carenze costruttive o punti critici notevolmente sollecitati. Non sono presenti situazioni che necessitano di ulteriori e più approfondite indagini.

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

- Deposito del certificato di collaudo di opere in cemento armato, redatto da Ing. Rossi Alberto in data 4 maggio 2004

10. ANALISI IMPIANTI E CERTIFICAZIONI

Giudizio di conformità: NON CONFORME MA REGOLARIZZABILE

| COSTI PER LA REGOLARIZZAZIONE | TEMPI | IMPORTO |
| --- | --- | --- |
| Redazione APE | 15 giorni | € 120,00 |
| Totale |  | € 120,00 |

Gli impianti sono risultati essere a norma. Si rende necessario redigere un nuovo APE.

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

- Certificazione Energetica, redatto da Geom. Andrea Rossi in data 1° febbraio 2015

- Dichiarazione conformità impianto elettrico, redatto da Bruni Arturo in data 10 maggio 2005

- Dichiarazione conformità impianto idrico-sanitario, redatto da Rossi Danilo in data 11 giugno 2005

- Dichiarazione conformità impianto gas, redatto da Rossi Danilo in data 25 maggio 2005

11. ANALISI SICUREZZA ED IGIENE

Giudizio di conformità: CONFORME

E' stata verificata la corretta attuazione delle misure inerenti la sicurezza e l’igiene per l’immobile in generale e per le parti comuni. E' stata valutata positivamente l'impianto di messa a terra e quello di protezione dalle scariche atmosferiche.

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

- Certificato di prevenzione incendi, redatto da Ing. Rossi Mario in data 14 maggio 2017

- Piano di emergenza, redatto da Ing. Rossi Mario in data 14 giugno 2017

12. ANALISI AMBIENTALE

Giudizio di conformità: CONFORME

Attraverso la raccolta dei documenti e l'ispezione visiva dell'immobile non sono stati rilevati materiali pericolosi nella strutura edilizia e non sono emerse attuali o potenziali fonti di inquinamento.

13. ANALISI STATO DI MANUTENZIONE

Giudizio di conformità: CONFORME

Lo stato d'uso e di conservazione dell'immobile, così come lo stato di salubrità risualtano essere conformi. Non ci sono infiltrazioni di umidità nelle fondamenta, nei muri e nella copertura. Non c'è percolazione di acqua in facciata. Non ci sono fenomeni di carbonatazione. Nessun distacco di intonaco di copriferro nelle travi e nei pilastri. Nessuna fessurazione per assestamento. Non sono presenti barriere architettoniche.

14. CONCLUSIONI

Il sottoscritto Geometra Carlo Rossi, con studio in Sondrio (SO), Via Roma n. 11, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio al n. 1946, dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria, aver svolto le necessarie verifiche presso gli uffici presposti ed aver eseguito un accurato sopralluogo presso l'immobile oggetto della presente relazione, esprime i seguenti giudizi di conformità:

| Conformità legale ed amministrativa | CONFORME |  |
| --- | --- | --- |
| Conformità catastale e ipotecaria | CONFORME |  |
| Conformità urbanistica ed edilizia | CONFORME |  |
| Conformità strutturale | CONFORME |  |
| Conformità impianti e certificazioni | NON CONFORME MA REGOLARIZZABILE | € 120,00 |
| Conformità sicurezza ed igiene | CONFORME |  |
| Conformità ambientale | CONFORME |  |
| Conformità stato di manutenzione | CONFORME |  |
| Costo totale previsto per la regolarizzazione |  | € 120,00 |

| Sarzana, 28 maggio 2020 |  |
| --- | --- |
|  | Geometra Carlo Rossi |